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Опросный лист 
для заказа сепаратора газа

	Данные организации/заказчика

	Наименование организации
	

	Контактные данные
	Тел:
	e-mail:

	Контактное лицо
	

	Адрес объекта
	

	Самовывоз
	Да
	Нет

	Наименование аппарата
	

	Количество
	



	Вопросы
	Ответы

	1. Основные показатели

	1.1. Производительность, м³/ч, приведенная к условиям: t=20°C, Р=0,1013 МПа, на входе, возможные отклонения*, (±) %
	

	1.2. Избыточное технологическое давление, МПа, возможные отклонения*, (±) МПа
	

	1.3. Температура рабочая, °C, возможные отклонения*, (±) °C
	

	1.4. Наличие обогревающего устройства и место его установки (внутри, снаружи)
	

	1.5. Наименование среды
	

	1.6. Характеристика теплоносителя (наименование, молярная доля, %, каждого компонента, температура, °C, избыточное давление, МПа)
	

	1.7. Количество заказываемого изделия в объекте в целом, в т.ч. по годам, шт.
	

	1.8. Вид поставки: блочная, не блочная
	

	1.9. Требуемый срок службы изделия, лет
	

	1.10. Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке)
	

	1.11. Характер среды по ГОСТ 31610.20-1-2020 
	

	1.12. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-78
	

	1.13. Абсолютная минимальная температура, °C, района эксплуатации изделия; средняя температура, °C, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92
	

	1.14. Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа
	

	

	2. Дополнительные показатели

	2.1. Допускаемое гидравлическое сопротивление, Па
	

	2.2. Противодавление в системе сброса от предохранительного клапана, МПа
	

	2.3. Молярная доля каждого компонента газа, %
	

	2.4. Массовая доля твердых частиц, %, размер частиц, мкм, на входе
	

	2.5. Абсолютное давление насыщенных паров при температуре жидкости до регулирующего клапана, МПа**
	

	[bookmark: _GoBack]2.6.*** Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок, их величина, схема расположения и действия (указывается на эскизе)
	

	*     Возможные отклонения указываются при необходимости
**   Заполняется составителем только для случаев блочной поставки
*** Сообщается по отдельному запросу




ФИО и подпись представителя Заказчика	дата заполнения
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