Опросный лист

для заказа сепаратора газа

| Данные организации/заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |
| Контактные данные | Тел: | e-mail: |
| Контактное лицо |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Самовывоз | Да | Нет |
| Наименование аппарата |  |  |
| Количество |  |  |

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| - Основные показатели |  |
| 1.1. Производительность, м³/ч, приведенная к условиям: t=20°C, Р=0,1013 МПа, на входе, возможные отклонения*, (±) % |  |
| 1.2. Избыточное технологическое давление, МПа, возможные отклонения*, (±) МПа |  |
| 1.3. Температура рабочая, °C, возможные отклонения*, (±) °C |  |
| 1.4. Наличие обогревающего устройства и место его установки (внутри, снаружи) |  |
| 1.5. Наименование среды |  |
| 1.6. Характеристика теплоносителя (наименование, молярная доля, %, каждого компонента, температура, °C, избыточное давление, МПа) |  |
| 1.7. Количество заказываемого изделия в объекте в целом, в т.ч. по годам, шт. |  |
| 1.8. Вид поставки: блочная, не блочная |  |
| 1.9. Требуемый срок службы изделия, лет |  |
| 1.10. Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке) |  |
| 1.11. Характер среды по ГОСТ 31610.20-1-2020 |  |
| 1.12. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-78 |  |
| 1.13. Абсолютная минимальная температура, °C, района эксплуатации изделия; средняя температура, °C, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 |  |
| 1.14. Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа |  |
| - Дополнительные показатели |  |
| 2.1. Допускаемое гидравлическое сопротивление, Па |  |
| 2.2. Противодавление в системе сброса от предохранительного клапана, МПа |  |
| 2.3. Молярная доля каждого компонента газа, % |  |
| 2.4. Массовая доля твердых частиц, %, размер частиц, мкм, на входе |  |
| 2.5. Абсолютное давление насыщенных паров при температуре жидкости до регулирующего клапана, МПа** |  |
| 2.6.*** Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок, их величина, схема расположения и действия (указывается на эскизе) |  |
| * Возможные отклонения указываются при необходимости ** Заполняется составителем только для случаев блочной поставки *** Сообщается по отдельному запросу |  |

ФИО и подпись представителя Заказчика	дата заполнения